РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

МАГИСТРАЛЬНИНСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Магистральнинского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п. Магистральный

от 27 июля 2021г.  № 245-п

┌                                                       	┐

Об утверждении программы проведения

проверки готовности к отопительному

периоду 2021-2022гг.

В целях своевременного и качественного предоставления коммунальных услуг потребителям тепла, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Мини-стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», п.2.6.9 Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 « Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», на основании п.4 Постановления администрации Магистральнинского городского поселения от 13.09.2017 года № 271-п, руководствуясь статьями 24, 39, 47 Устава Магистральнинского муниципального образования, Администрация Магистральнинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022г.г. на территории Магистральнинского городского поселения теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в прилагаемой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Магистральнинского городского поселения «Вестник Магистрального» и на официальном сайте администрации Магистральнинского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Магистральнинского

городского поселения			                   	               П. А. Егоров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Магистральнинского городского поселения

от 27 июля 2021 г. № 245-п

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Магистральнинского городского поселения

1.	 Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии подключенных к системе теплоснабжения.

2.	 Проверка готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов осуществляется комиссией по контролю за ходом подготовки и оценке готовности объектов к отопительному сезону, созданной распоряжением № 120-ро от 26 июля 2021 г. администрацией Магистральнинского городского поселения (далее - Комиссия).

3.	 Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

4.	 Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Магистральнинского  городского поселения осуществляется в период с 27 июля 2021 года по 01 октября 2021 года.

5.	 Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов, согласно приложению № 1 к Программе и в соответствии с прилагаемыми планами мероприятий по подготовке к ОЗП 2021-2022 годов.

6.	 В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

7.	 При проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии подключенных к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил оценки готовности к отопительному периоду.

8.	 Результаты проверки теплоснабжающих организаций, оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций, согласно приложению № 2 к Программе.

9.	 Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов потребителей тепловой энергии, согласно приложению № 3 к Программе.

10.	 Акты проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-	 объект проверки готов к отопительному периоду;

-	 объект проверки готов к отопительному периоду и имеет право на получение Паспорта готовности, при условии устранения, замечаний указанных Комиссией;

-	 объект проверки не готов к отопительному периоду.

11.	Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1 к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

| Перечень теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов |  |
| --- | --- |
| № п | Объекты подлежащие проверке |
| 1. | Теплоснабжающие организации: |
|  | ООО «ИнвестЭнерго» |
| 1.1 | Котельная Центральная |
| 1.2 | Котельная МК-131 |
| 1.3 | ТП «Бойлерная» |
|  | Учреждения социальной сферы: |
| 2. | Объекты здравоохранения |
| 2.1 | ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» |
| 3. | Объекты образования |

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 	 2021	-	2022	годов

№№

пп	Объекты, подлежащие проверке

1.	Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе:

1.1.	ООО «ИнвестЭнерго»

1.2.	Котельная «Центральная» №1

1.3.	Котельная «Лесхоз» №2

2.	Учреждения социальной сферы, в том числе:

2.1.	Объекты здравоохранения:

2.1.1.	ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница»

2.2.	Объекты образования:

2.2.1.	МОУ «Ульканская СОШ №2», начальный корпус

2.2.2.	МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1»

2.2.3	МОУ ДОД ДШИ п. Улькан (2 корпуса)

2.2.4.	МКДОУ детский сад «Белочка»

2.2.5.	МКДОУ детский сад «Солнышко»

2.2.6.	МОУ ДЮСШ «Атлант»

2.2.7.	МКУ ГМО «Культурно - спортивный центр Магистраль»

2.2.8.	МБУ «Казачинско-Ленский территориальный ресурсный центр»

2.2.9.	Центральная библиотека

2.2.10	ГБПОУ Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» филиал рп.Улькан

3.	ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района»

4.	Административные учреждения, в том числе:

4.1.	Администрация Ульканского городского поселения

5.	Жилищный фонд, В том числе:

5.1.	Управляющая компания ООО «Амарант»

5.2.	Многоквартирные дома